## 0
Well | qPCR_date | Exp_date | Content | Sample_ID | PMA | Sample_type | Sample | Spiked | Method | Ozone | Cq | Cq Mean | Cq Std. Dev | sq_theoretical_16S | sq_measured_16S | df | sq_calc_16S | sample_volume_ul | Log Starting Quantity | SQ Mean | SQ Std. Dev | Set Point | Well Note
A03 | 2023_09_25 |  | Std-02 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 27.6854 | 27.7007 | 0.021611 | 200 |  |  |  |  | 2.301 | 200 | 0 | 72
A04 | 2023_09_25 |  | Std-02 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 27.7159 | 27.7007 | 0.021611 | 200 |  |  |  |  | 2.301 | 200 | 0 | 72
A05 | 2023_09_25 |  | Std-03 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 25.4485 | 25.411 | 0.052977 | 2000 |  |  |  |  | 3.301 | 2000 | 0 | 72
A06 | 2023_09_25 |  | Std-03 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 25.3735 | 25.411 | 0.052977 | 2000 |  |  |  |  | 3.301 | 2000 | 0 | 72
A07 | 2023_09_25 |  | Std-04 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 22.0155 | 22.0056 | 0.014012 | 20000 |  |  |  |  | 4.301 | 20000 | 0 | 72
A08 | 2023_09_25 |  | Std-04 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 21.9957 | 22.0056 | 0.014012 | 20000 |  |  |  |  | 4.301 | 20000 | 0 | 72
A09 | 2023_09_25 |  | Std-05 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 18.5307 | 18.5209 | 0.01375 | 200000 |  |  |  |  | 5.301 | 200000 | 0 | 72
A10 | 2023_09_25 |  | Std-05 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 18.5112 | 18.5209 | 0.01375 | 200000 |  |  |  |  | 5.301 | 200000 | 0 | 72
A11 | 2023_09_25 |  | Std-06 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 14.6477 | 14.6385 | 0.013038 | 2000000 |  |  |  |  | 6.301 | 2000000 | 0 | 72
A12 | 2023_09_25 |  | Std-06 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 14.6293 | 14.6385 | 0.013038 | 2000000 |  |  |  |  | 6.301 | 2000000 | 0 | 72
B01 | 2023_09_25 |  | Std-07 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 10.2004 | 10.2154 | 0.021119 | 20000000 |  |  |  |  | 7.301 | 20000000 | 0 | 72
B02 | 2023_09_25 |  | Std-07 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 10.2303 | 10.2154 | 0.021119 | 20000000 |  |  |  |  | 7.301 | 20000000 | 0 | 72
B03 | 2023_09_25 |  | Std-08 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 7.598 | 7.6127 | 0.020665 | 200000000 |  |  |  |  | 8.301 | 200000000 | 0 | 72
B04 | 2023_09_25 |  | Std-08 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 7.6273 | 7.6127 | 0.020665 | 200000000 |  |  |  |  | 8.301 | 200000000 | 0 | 72
B05 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-01 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.4889 | 15.4572 | 0.044849 |  | 1053404.8634 | 10 | 10534048.634 | 100000 | 6.0226 | 1075842.3558 | 31731.4061 | 72
B06 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-01 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.4255 | 15.4572 | 0.044849 |  | 1098279.8483 | 10 | 10982798.4828 | 100000 | 6.0407 | 1075842.3558 | 31731.4061 | 72
B07 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-02 | 2A | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.1765 | 9.1416 | 0.049313 |  | 66948807.6413 | 10 | 669488076.4132 | 500 | 7.8257 | 68520014.8278 | 2222022.5124 | 72
B08 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-02 | 2A | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.1067 | 9.1416 | 0.049313 |  | 70091222.0142 | 10 | 700912220.1423 | 500 | 7.8457 | 68520014.8278 | 2222022.5124 | 72
B09 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-03 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8563 | 7.8652 | 0.012574 |  | 159533960.1178 | 10 | 1595339601.1782 | 100000 | 8.2029 | 158606471.0508 | 1311667.6175 | 72
B10 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-03 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.874 | 7.8652 | 0.012574 |  | 157678981.9838 | 10 | 1576789819.8377 | 100000 | 8.1978 | 158606471.0508 | 1311667.6175 | 72
B11 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-04 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 16.0623 | 16.2041 | 0.20052 |  | 722462.8328 | 10 | 7224628.3283 | 100000 | 5.8588 | 660997.6635 | 86924.8761 | 72
B12 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-04 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 16.3458 | 16.2041 | 0.20052 |  | 599532.4942 | 10 | 5995324.9416 | 100000 | 5.7778 | 660997.6635 | 86924.8761 | 72
C01 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-05 | 5A | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.653 | 9.5776 | 0.10667 |  | 48934952.2701 | 10 | 489349522.7008 | 500 | 7.6896 | 51487080.2798 | 3609254.0443 | 72
C02 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-05 | 5A | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.5021 | 9.5776 | 0.10667 |  | 54039208.2895 | 10 | 540392082.8952 | 500 | 7.7327 | 51487080.2798 | 3609254.0443 | 72
C03 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-06 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8526 | 7.8742 | 0.030566 |  | 159919762.6434 | 10 | 1599197626.434 | 100000 | 8.2039 | 157678386.252 | 3169784.8912 | 72
C04 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-06 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8958 | 7.8742 | 0.030566 |  | 155437009.8605 | 10 | 1554370098.6052 | 100000 | 8.1916 | 157678386.252 | 3169784.8912 | 72
C05 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-07 | 7A | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.9129 | 13.9351 | 0.031459 |  | 2970160.4794 | 10 | 29701604.7944 | 150000 | 6.4728 | 2927332.8164 | 60567.4619 | 72
C06 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-07 | 7A | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.9574 | 13.9351 | 0.031459 |  | 2884505.1533 | 10 | 28845051.5334 | 150000 | 6.4601 | 2927332.8164 | 60567.4619 | 72
C07 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-08 | 8A | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.5322 | 16.4181 | 0.16145 |  | 530362.912 | 10 | 5303629.1201 | 150000 | 5.7246 | 573332.3825 | 60768.0079 | 72
C08 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-08 | 8A | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.3039 | 16.4181 | 0.16145 |  | 616301.853 | 10 | 6163018.5299 | 150000 | 5.7898 | 573332.3825 | 60768.0079 | 72
C09 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-09 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5751 | 15.577 | 0.002733 |  | 995336.6873 | 10 | 9953366.8732 | 100000 | 5.998 | 994073.1539 | 1786.9061 | 72
C10 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-09 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.579 | 15.577 | 0.002733 |  | 992809.6205 | 10 | 9928096.2054 | 100000 | 5.9969 | 994073.1539 | 1786.9061 | 72
C11 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-10 | 2B | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 8.8798 | 8.8803 | 0.00078483 |  | 81373773.9714 | 10 | 813737739.7143 | 500 | 7.9105 | 81344082.3864 | 41990.2422 | 72
C12 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-10 | 2B | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 8.8809 | 8.8803 | 0.00078483 |  | 81314390.8014 | 10 | 813143908.0135 | 500 | 7.9102 | 81344082.3864 | 41990.2422 | 72
D01 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-11 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8127 | 7.799 | 0.019432 |  | 164172254.3255 | 10 | 1641722543.2554 | 100000 | 8.2153 | 165669443.5867 | 2117345.3586 | 72
D02 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-11 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.7852 | 7.799 | 0.019432 |  | 167166632.8478 | 10 | 1671666328.4784 | 100000 | 8.2231 | 165669443.5867 | 2117345.3586 | 72
D03 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-12 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 16.3315 | 16.3423 | 0.015252 |  | 605196.8445 | 10 | 6051968.4452 | 100000 | 5.7819 | 600934.2755 | 6028.1829 | 72
D04 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-12 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 16.3531 | 16.3423 | 0.015252 |  | 596671.7065 | 10 | 5966717.0646 | 100000 | 5.7757 | 600934.2755 | 6028.1829 | 72
D05 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-13 | 5B | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 8.9864 | 8.9808 | 0.0079151 |  | 75862928.7151 | 10 | 758629287.1505 | 500 | 7.88 | 76143226.6591 | 396401.1539 | 72
D06 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-13 | 5B | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 8.9752 | 8.9808 | 0.0079151 |  | 76423524.6031 | 10 | 764235246.0307 | 500 | 7.8832 | 76143226.6591 | 396401.1539 | 72
D07 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-14 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8796 | 7.8849 | 0.0074969 |  | 157103416.5098 | 10 | 1571034165.0976 | 100000 | 8.1962 | 156557549.8137 | 771972.0848 | 72
D08 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-14 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8902 | 7.8849 | 0.0074969 |  | 156011683.1176 | 10 | 1560116831.176 | 100000 | 8.1932 | 156557549.8137 | 771972.0848 | 72
D09 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-15 | 7B | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.673 | 13.6768 | 0.0053125 |  | 3477762.5045 | 10 | 34777625.0447 | 150000 | 6.5413 | 3469190.9219 | 12122.0483 | 72
D10 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-15 | 7B | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.6805 | 13.6768 | 0.0053125 |  | 3460619.3394 | 10 | 34606193.3937 | 150000 | 6.5392 | 3469190.9219 | 12122.0483 | 72
D11 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-16 | 8B | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 15.954 | 15.9542 | 0.00031752 |  | 775804.163 | 10 | 7758041.6303 | 150000 | 5.8898 | 775689.6132 | 161.998 | 72
D12 | 2023_09_25 | 2023_08_29 | Unkn-16 | 8B | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 15.9544 | 15.9542 | 0.00031752 |  | 775575.0633 | 10 | 7755750.633 | 150000 | 5.8896 | 775689.6132 | 161.998 | 72
E01 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-17 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.887 | 14.8655 | 0.030377 |  | 1565062.3838 | 10 | 15650623.8379 | 100000 | 6.1945 | 1587488.7287 | 31715.6411 | 72
E02 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-17 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.844 | 14.8655 | 0.030377 |  | 1609915.0736 | 10 | 16099150.7357 | 100000 | 6.2068 | 1587488.7287 | 31715.6411 | 72
E03 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-18 | 2A | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 8.9328 | 8.9298 | 0.004198 |  | 78586666.1041 | 10 | 785866661.0406 | 500 | 7.8953 | 78740400.0635 | 217412.6504 | 72
E04 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-18 | 2A | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 8.9268 | 8.9298 | 0.004198 |  | 78894134.0229 | 10 | 788941340.229 | 500 | 7.897 | 78740400.0635 | 217412.6504 | 72
E05 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-19 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.6855 | 7.6883 | 0.0038982 |  | 178497372.6636 | 10 | 1784973726.6357 | 100000 | 8.2516 | 178174340.3689 | 456836.6522 | 72
E06 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-19 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.691 | 7.6883 | 0.0038982 |  | 177851308.0743 | 10 | 1778513080.7425 | 100000 | 8.2501 | 178174340.3689 | 456836.6522 | 72
E07 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-20 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5489 | 15.5647 | 0.022338 |  | 1012648.033 | 10 | 10126480.33 | 100000 | 6.0055 | 1002236.2638 | 14724.4651 | 72
E08 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-20 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5805 | 15.5647 | 0.022338 |  | 991824.4947 | 10 | 9918244.9469 | 100000 | 5.9964 | 1002236.2638 | 14724.4651 | 72
E09 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-21 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8528 | 7.8736 | 0.029535 |  | 159902179.5907 | 10 | 1599021795.9068 | 100000 | 8.2039 | 157735632.6794 | 3063960.0254 | 72
E10 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-21 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8945 | 7.8736 | 0.029535 |  | 155569085.7682 | 10 | 1555690857.6821 | 100000 | 8.1919 | 157735632.6794 | 3063960.0254 | 72
E11 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-22 | 7A | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.5157 | 13.5169 | 0.0018037 |  | 3857045.582 | 10 | 38570455.8201 | 150000 | 6.5863 | 3853812.6495 | 4572.057 | 72
E12 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-22 | 7A | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.5182 | 13.5169 | 0.0018037 |  | 3850579.7169 | 10 | 38505797.1695 | 150000 | 6.5855 | 3853812.6495 | 4572.057 | 72
F01 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-23 | 8A | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.8527 | 16.8246 | 0.039771 |  | 429572.174 | 10 | 4295721.7403 | 150000 | 5.633 | 437666.7078 | 11447.3995 | 72
F02 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-23 | 8A | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.7964 | 16.8246 | 0.039771 |  | 445761.2416 | 10 | 4457612.4163 | 150000 | 5.6491 | 437666.7078 | 11447.3995 | 72
F03 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-24 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.7547 | 14.7547 | 7.0328e-05 |  | 1707367.8757 | 10 | 17073678.7567 | 100000 | 6.2323 | 1707312.0322 | 78.9747 | 72
F04 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-24 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.7548 | 14.7547 | 7.0328e-05 |  | 1707256.1886 | 10 | 17072561.8865 | 100000 | 6.2323 | 1707312.0322 | 78.9747 | 72
F05 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-25 | 2B | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.1387 | 9.1762 | 0.053037 |  | 68632176.2463 | 10 | 686321762.4629 | 500 | 7.8365 | 66980316.0713 | 2336083.0626 | 72
F06 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-25 | 2B | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.2137 | 9.1762 | 0.053037 |  | 65328455.8963 | 10 | 653284558.9632 | 500 | 7.8151 | 66980316.0713 | 2336083.0626 | 72
F07 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-26 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.9308 | 7.9106 | 0.028553 |  | 151900520.6709 | 10 | 1519005206.7094 | 100000 | 8.1816 | 153944734.2256 | 2890954.5334 | 72
F08 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-26 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8904 | 7.9106 | 0.028553 |  | 155988947.7803 | 10 | 1559889477.8032 | 100000 | 8.1931 | 153944734.2256 | 2890954.5334 | 72
F09 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-27 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.0244 | 15.0199 | 0.0062919 |  | 1429848.1344 | 10 | 14298481.3439 | 100000 | 6.1553 | 1434044.5331 | 5934.604 | 72
F10 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-27 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.0155 | 15.0199 | 0.0062919 |  | 1438240.9319 | 10 | 14382409.3186 | 100000 | 6.1578 | 1434044.5331 | 5934.604 | 72
F11 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-28 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8339 | 7.8489 | 0.021189 |  | 161897449.5755 | 10 | 1618974495.7547 | 100000 | 8.2092 | 160317598.704 | 2234246.5289 | 72
F12 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-28 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8639 | 7.8489 | 0.021189 |  | 158737747.8326 | 10 | 1587377478.3256 | 100000 | 8.2007 | 160317598.704 | 2234246.5289 | 72
G01 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-29 | 7B | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.5686 | 13.584 | 0.021671 |  | 3724955.8791 | 10 | 37249558.7911 | 150000 | 6.5711 | 3687789.1373 | 52561.7103 | 72
G02 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-29 | 7B | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.5993 | 13.584 | 0.021671 |  | 3650622.3955 | 10 | 36506223.9552 | 150000 | 6.5624 | 3687789.1373 | 52561.7103 | 72
G03 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-30 | 8B | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.2959 | 16.3203 | 0.034471 |  | 619545.0857 | 10 | 6195450.8573 | 150000 | 5.7921 | 609770.0761 | 13823.9512 | 72
G04 | 2023_09_25 | 2023_09_05 | Unkn-30 | 8B | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.3447 | 16.3203 | 0.034471 |  | 599995.0665 | 10 | 5999950.665 | 150000 | 5.7781 | 609770.0761 | 13823.9512 | 72
G05 | 2023_09_25 |  | NTC-01 | [7 empty] | 30.1233 | 29.8379 | 0.40372 | [8 empty] | 72
G06 | 2023_09_25 |  | NTC-01 | [7 empty] | 29.5524 | 29.8379 | 0.40372 | [8 empty] | 72
A01 | 2023_10_02 |  | Std-01 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 29.9117 | 29.9682 | 0.079866 | 20 |  |  |  |  | 1.301 | 20 | 0
A02 | 2023_10_02 |  | Std-01 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 30.0246 | 29.9682 | 0.079866 | 20 |  |  |  |  | 1.301 | 20 | 0
A03 | 2023_10_02 |  | Std-02 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 27.6902 | 27.6507 | 0.055743 | 200 |  |  |  |  | 2.301 | 200 | 0
A04 | 2023_10_02 |  | Std-02 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 27.6113 | 27.6507 | 0.055743 | 200 |  |  |  |  | 2.301 | 200 | 0
A05 | 2023_10_02 |  | Std-03 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 25.1353 | 25.1336 | 0.0023743 | 2000 |  |  |  |  | 3.301 | 2000 | 0
A06 | 2023_10_02 |  | Std-03 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 25.132 | 25.1336 | 0.0023743 | 2000 |  |  |  |  | 3.301 | 2000 | 0
A07 | 2023_10_02 |  | Std-04 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 21.6077 | 21.6617 | 0.07631 | 20000 |  |  |  |  | 4.301 | 20000 | 0
A08 | 2023_10_02 |  | Std-04 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 21.7156 | 21.6617 | 0.07631 | 20000 |  |  |  |  | 4.301 | 20000 | 0
A09 | 2023_10_02 |  | Std-05 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 18.5825 | 18.5407 | 0.059062 | 200000 |  |  |  |  | 5.301 | 200000 | 0
A10 | 2023_10_02 |  | Std-05 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 18.499 | 18.5407 | 0.059062 | 200000 |  |  |  |  | 5.301 | 200000 | 0
A11 | 2023_10_02 |  | Std-06 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 14.6338 | 14.6318 | 0.0027526 | 2000000 |  |  |  |  | 6.301 | 2000000 | 0
A12 | 2023_10_02 |  | Std-06 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 14.6299 | 14.6318 | 0.0027526 | 2000000 |  |  |  |  | 6.301 | 2000000 | 0
B01 | 2023_10_02 |  | Std-07 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 9.8656 | 9.8823 | 0.023613 | 20000000 |  |  |  |  | 7.301 | 20000000 | 0
B02 | 2023_10_02 |  | Std-07 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 9.899 | 9.8823 | 0.023613 | 20000000 |  |  |  |  | 7.301 | 20000000 | 0
B03 | 2023_10_02 |  | Std-08 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 7.5575 | 7.5819 | 0.034475 | 200000000 |  |  |  |  | 8.301 | 200000000 | 0
B04 | 2023_10_02 |  | Std-08 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 7.6063 | 7.5819 | 0.034475 | 200000000 |  |  |  |  | 8.301 | 200000000 | 0
B05 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-01 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.0167 | 15.008 | 0.012321 |  | 1287157.2894 | 10 | 12871572.8937 | 100000 | 6.1096 | 1294945.6358 | 11014.3852
B06 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-01 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.9992 | 15.008 | 0.012321 |  | 1302733.9823 | 10 | 13027339.8226 | 100000 | 6.1149 | 1294945.6358 | 11014.3852
B07 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-02 | 2A | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.3977 | 9.3743 | 0.033027 |  | 62272072.5811 | 10 | 622720725.8109 | 500 | 7.7943 | 63292379.4086 | 1442931.7533
B08 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-02 | 2A | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.351 | 9.3743 | 0.033027 |  | 64312686.2362 | 10 | 643126862.3618 | 500 | 7.8083 | 63292379.4086 | 1442931.7533
B09 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-03 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8654 | 7.8504 | 0.021186 |  | 179350591.611 | 10 | 1793505916.1097 | 100000 | 8.2537 | 181224756.1467 | 2650468.9045
B10 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-03 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.8354 | 7.8504 | 0.021186 |  | 183098920.6824 | 10 | 1830989206.8238 | 100000 | 8.2627 | 181224756.1467 | 2650468.9045
B11 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-04 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.6117 | 15.6066 | 0.0071686 |  | 853585.4308 | 10 | 8535854.3078 | 100000 | 5.9312 | 856582.8917 | 4239.0499
B12 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-04 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.6015 | 15.6066 | 0.0071686 |  | 859580.3526 | 10 | 8595803.5263 | 100000 | 5.9343 | 856582.8917 | 4239.0499
C01 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-05 | 5A | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.3338 | 9.3472 | 0.019081 |  | 65081123.5183 | 10 | 650811235.1829 | 500 | 7.8135 | 64480552.1273 | 849336.2063
C02 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-05 | 5A | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.3607 | 9.3472 | 0.019081 |  | 63879980.7363 | 10 | 638799807.363 | 500 | 7.8054 | 64480552.1273 | 849336.2063
C03 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-06 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.7783 | 7.7832 | 0.0068668 |  | 190453857.4403 | 10 | 1904538574.4025 | 100000 | 8.2798 | 189817588.4601 | 899820.2211
C04 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-06 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 7.7881 | 7.7832 | 0.0068668 |  | 189181319.4799 | 10 | 1891813194.7994 | 100000 | 8.2769 | 189817588.4601 | 899820.2211
C05 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-07 | 7A | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 12.0416 | 12.0695 | 0.039532 |  | 10037177.6578 | 10 | 100371776.5781 | 150000 | 7.0016 | 9847172.4223 | 268707.981
C06 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-07 | 7A | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 12.0975 | 12.0695 | 0.039532 |  | 9657167.1868 | 10 | 96571671.8682 | 150000 | 6.9848 | 9847172.4223 | 268707.981
C07 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-08 | 8A | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.4533 | 16.4088 | 0.06282 |  | 477440.117 | 10 | 4774401.1698 | 150000 | 5.6789 | 492539.3834 | 21353.5873
C08 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-08 | 8A | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 16.3644 | 16.4088 | 0.06282 |  | 507638.6498 | 10 | 5076386.4977 | 150000 | 5.7056 | 492539.3834 | 21353.5873
C09 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-09 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5707 | 15.5576 | 0.018527 |  | 878044.2301 | 10 | 8780442.3013 | 100000 | 5.9435 | 886057.3005 | 11332.1928
C10 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-09 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5445 | 15.5576 | 0.018527 |  | 894070.3708 | 10 | 8940703.7083 | 100000 | 5.9514 | 886057.3005 | 11332.1928
C11 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-10 | 2B | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.1012 | 9.1498 | 0.068822 |  | 76416084.5382 | 10 | 764160845.3822 | 500 | 7.8832 | 73933191.05 | 3511341.645
C12 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-10 | 2B | none | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.1985 | 9.1498 | 0.068822 |  | 71450297.5618 | 10 | 714502975.618 | 500 | 7.854 | 73933191.05 | 3511341.645
D01 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-11 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 8.1148 | 8.1415 | 0.037759 |  | 150982279.6821 | 10 | 1509822796.8206 | 100000 | 8.1789 | 148250065.903 | 3863933.7816
D02 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-11 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 8.1682 | 8.1415 | 0.037759 |  | 145517852.124 | 10 | 1455178521.2397 | 100000 | 8.1629 | 148250065.903 | 3863933.7816
D03 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-12 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.7589 | 15.7632 | 0.0060379 |  | 771065.2022 | 10 | 7710652.0225 | 100000 | 5.8871 | 768799.232 | 3204.5659
D04 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-12 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.7675 | 15.7632 | 0.0060379 |  | 766533.2617 | 10 | 7665332.6168 | 100000 | 5.8845 | 768799.232 | 3204.5659
D05 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-13 | 5B | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.4965 | 9.5439 | 0.067115 |  | 58166148.8004 | 10 | 581661488.0035 | 500 | 7.7647 | 56321590.2539 | 2608599.713
D06 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-13 | 5B | PMA | Ecoli_culture | Ecoli_culture | none | filter | no | 9.5914 | 9.5439 | 0.067115 |  | 54477031.7074 | 10 | 544770317.0736 | 500 | 7.7362 | 56321590.2539 | 2608599.713
D07 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-14 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 8.3034 | 8.2977 | 0.0081572 |  | 132543497.9708 | 10 | 1325434979.7077 | 100000 | 8.1224 | 133073387.9395 | 749377.5803
D08 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-14 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Ecoli | filter | no | 8.2919 | 8.2977 | 0.0081572 |  | 133603277.9081 | 10 | 1336032779.0814 | 100000 | 8.1258 | 133073387.9395 | 749377.5803
D09 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-15 | 7B | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.1528 | 13.161 | 0.011548 |  | 4660526.4559 | 10 | 46605264.5592 | 150000 | 6.6684 | 4634402.2634 | 36945.1874
D10 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-15 | 7B | none | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 13.1692 | 13.161 | 0.011548 |  | 4608278.0709 | 10 | 46082780.7088 | 150000 | 6.6635 | 4634402.2634 | 36945.1874
D11 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-16 | 8B | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 15.6141 | 15.596 | 0.025683 |  | 852122.7147 | 10 | 8521227.1469 | 150000 | 5.9305 | 862940.8612 | 15299.1695
D12 | 2023_10_02 | 2023_09_06 | Unkn-16 | 8B | PMA | effluent | ozone | Ecoli | filter | yes | 15.5778 | 15.596 | 0.025683 |  | 873759.0076 | 10 | 8737590.0763 | 150000 | 5.9414 | 862940.8612 | 15299.1695
E01 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-17 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.8983 | 14.8946 | 0.0052906 |  | 1396716.1131 | 10 | 13967161.1309 | 100000 | 6.1451 | 1400332.605 | 5114.492
E02 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-17 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.8909 | 14.8946 | 0.0052906 |  | 1403949.097 | 10 | 14039490.97 | 100000 | 6.1474 | 1400332.605 | 5114.492
E03 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-18 | 2A | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6674 | 9.6709 | 0.0048238 |  | 51690536.4309 | 10 | 516905364.3085 | 500 | 7.7134 | 51569104.385 | 171730.8461
E04 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-18 | 2A | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6743 | 9.6709 | 0.0048238 |  | 51447672.3392 | 10 | 514476723.3921 | 500 | 7.7114 | 51569104.385 | 171730.8461
E05 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-19 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 8.8954 | 8.8171 | 0.11067 |  | 88081614.1207 | 10 | 880816141.2068 | 100000 | 7.9449 | 93106878.2414 | 7106796.674
E06 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-19 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 8.7389 | 8.8171 | 0.11067 |  | 98132142.3621 | 10 | 981321423.6211 | 100000 | 7.9918 | 93106878.2414 | 7106796.674
E07 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-20 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5372 | 15.5522 | 0.021315 |  | 898637.403 | 10 | 8986374.03 | 100000 | 5.9536 | 889383.6024 | 13086.8502
E08 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-20 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.5673 | 15.5522 | 0.021315 |  | 880129.8019 | 10 | 8801298.0189 | 100000 | 5.9445 | 889383.6024 | 13086.8502
E09 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-21 | 5A | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6289 | 9.6503 | 0.030355 |  | 53085321.2756 | 10 | 530853212.7559 | 500 | 7.725 | 52310259.985 | 1096102.1888
E10 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-21 | 5A | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6718 | 9.6503 | 0.030355 |  | 51535198.6944 | 10 | 515351986.9438 | 500 | 7.7121 | 52310259.985 | 1096102.1888
E11 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-22 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.7991 | 7.7982 | 0.0011487 |  | 187750098.9308 | 10 | 1877500989.3079 | 100000 | 8.2736 | 187855434.1963 | 148966.5611
E12 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-22 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.7974 | 7.7982 | 0.0011487 |  | 187960769.4618 | 10 | 1879607694.618 | 100000 | 8.2741 | 187855434.1963 | 148966.5611
F01 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-23 | 7A | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.3714 | 9.2385 | 0.18802 |  | 63409735.203 | 10 | 634097352.0301 | 150000 | 7.8022 | 69798192.3395 | 9034642.7251
F02 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-23 | 7A | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.1055 | 9.2385 | 0.18802 |  | 76186649.4761 | 10 | 761866494.7607 | 150000 | 7.8819 | 69798192.3395 | 9034642.7251
F03 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-24 | 8A | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.7032 | 9.6675 | 0.050482 |  | 50429471.76 | 10 | 504294717.6004 | 150000 | 7.7027 | 51703331.3851 | 1801509.5584
F04 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-24 | 8A | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.6318 | 9.6675 | 0.050482 |  | 52977191.0102 | 10 | 529771910.1023 | 150000 | 7.7241 | 51703331.3851 | 1801509.5584
F05 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-25 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.7034 | 14.7034 | 4.9028e-05 |  | 1597930.952 | 10 | 15979309.5201 | 100000 | 6.2036 | 1597969.1963 | 54.0855
F06 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-25 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.7033 | 14.7034 | 4.9028e-05 |  | 1598007.4405 | 10 | 15980074.4049 | 100000 | 6.2036 | 1597969.1963 | 54.0855
F07 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-26 | 2B | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.379 | 9.4081 | 0.041109 |  | 63077810.6678 | 10 | 630778106.6776 | 500 | 7.7999 | 61837066.7239 | 1754676.9128
F08 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-26 | 2B | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.4372 | 9.4081 | 0.041109 |  | 60596322.7801 | 10 | 605963227.8005 | 500 | 7.7824 | 61837066.7239 | 1754676.9128
F09 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-27 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.5928 | 7.6629 | 0.099116 |  | 216485926.0613 | 10 | 2164859260.6134 | 100000 | 8.3354 | 206502413.4659 | 14118818.9126
F10 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-27 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.7329 | 7.6629 | 0.099116 |  | 196518900.8705 | 10 | 1965189008.7049 | 100000 | 8.2934 | 206502413.4659 | 14118818.9126
F11 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-28 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 14.5284 | 14.5515 | 0.032727 |  | 1803103.8555 | 10 | 18031038.5552 | 100000 | 6.256 | 1774753.4919 | 40093.4687
F12 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-28 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 14.5747 | 14.5515 | 0.032727 |  | 1746403.1283 | 10 | 17464031.2827 | 100000 | 6.2421 | 1774753.4919 | 40093.4687
G01 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-29 | 5B | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 10.2177 | 10.0025 | 0.30434 |  | 35352762.843 | 10 | 353527628.4302 | 500 | 7.5484 | 41468518.3469 | 8648984.3778
G02 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-29 | 5B | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.7873 | 10.0025 | 0.30434 |  | 47584273.8509 | 10 | 475842738.5085 | 500 | 7.6775 | 41468518.3469 | 8648984.3778
G03 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-30 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.4748 | 7.7219 | 0.34938 |  | 234851083.3507 | 10 | 2348510833.5072 | 100000 | 8.3708 | 200913542.4723 | 47994930.5838
G04 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-30 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.9689 | 7.7219 | 0.34938 |  | 166976001.5939 | 10 | 1669760015.939 | 100000 | 8.2227 | 200913542.4723 | 47994930.5838
G05 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-31 | 7B | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 8.9881 | 8.9963 | 0.011708 |  | 82622669.8832 | 10 | 826226698.8323 | 150000 | 7.9171 | 82153164.3457 | 663981.0988
G06 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-31 | 7B | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.0046 | 8.9963 | 0.011708 |  | 81683658.8082 | 10 | 816836588.0819 | 150000 | 7.9121 | 82153164.3457 | 663981.0988
G07 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-32 | 8B | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.3732 | 10.3561 | 0.024212 |  | 31755759.1584 | 10 | 317557591.5838 | 150000 | 7.5018 | 32135559.4882 | 537118.7774
G08 | 2023_10_02 | 2023_09_12 | Unkn-32 | 8B | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.3389 | 10.3561 | 0.024212 |  | 32515359.8179 | 10 | 325153598.1794 | 150000 | 7.5121 | 32135559.4882 | 537118.7774
G09 | 2023_10_02 |  | NTC-01 | [7 empty] | 29.9174 | 29.7986 | 0.16801
G10 | 2023_10_02 |  | NTC-01 | [7 empty] | 29.6798 | 29.7986 | 0.16801
A03 | 2023_10_11 |  | Std-02 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 27.91 | 27.7824 | 0.18049 | 200 |  |  |  |  | 2.301 | 200 | 0
A04 | 2023_10_11 |  | Std-02 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 27.6548 | 27.7824 | 0.18049 | 200 |  |  |  |  | 2.301 | 200 | 0
A05 | 2023_10_11 |  | Std-03 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 25.4761 | 25.2989 | 0.25049 | 2000 |  |  |  |  | 3.301 | 2000 | 0
A06 | 2023_10_11 |  | Std-03 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 25.1218 | 25.2989 | 0.25049 | 2000 |  |  |  |  | 3.301 | 2000 | 0
A07 | 2023_10_11 |  | Std-04 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 21.9619 | 21.9459 | 0.022638 | 20000 |  |  |  |  | 4.301 | 20000 | 0
A08 | 2023_10_11 |  | Std-04 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 21.9299 | 21.9459 | 0.022638 | 20000 |  |  |  |  | 4.301 | 20000 | 0
A09 | 2023_10_11 |  | Std-05 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 18.6604 | 18.6587 | 0.0023415 | 200000 |  |  |  |  | 5.301 | 200000 | 0
A10 | 2023_10_11 |  | Std-05 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 18.657 | 18.6587 | 0.0023415 | 200000 |  |  |  |  | 5.301 | 200000 | 0
A11 | 2023_10_11 |  | Std-06 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 14.6335 | 14.6376 | 0.0057532 | 2000000 |  |  |  |  | 6.301 | 2000000 | 0
A12 | 2023_10_11 |  | Std-06 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 14.6416 | 14.6376 | 0.0057532 | 2000000 |  |  |  |  | 6.301 | 2000000 | 0
B01 | 2023_10_11 |  | Std-07 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 9.8212 | 9.8438 | 0.031977 | 20000000 |  |  |  |  | 7.301 | 20000000 | 0
B02 | 2023_10_11 |  | Std-07 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 9.8664 | 9.8438 | 0.031977 | 20000000 |  |  |  |  | 7.301 | 20000000 | 0
B03 | 2023_10_11 |  | Std-08 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 7.3988 | 7.4338 | 0.049573 | 200000000 |  |  |  |  | 8.301 | 200000000 | 0
B04 | 2023_10_11 |  | Std-08 |  | none | QST006_16S | Standard |  |  |  | 7.4689 | 7.4338 | 0.049573 | 200000000 |  |  |  |  | 8.301 | 200000000 | 0
B05 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-01 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 9.841 | 9.9023 | 0.086725 |  | 38584797.5772 | 10 | 385847975.7716 | 100000 | 7.5864 | 37107581.8026 | 2089098.583
B06 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-01 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 9.9636 | 9.9023 | 0.086725 |  | 35630366.028 | 10 | 356303660.2797 | 100000 | 7.5518 | 37107581.8026 | 2089098.583
B07 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-02 | 2A | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6169 | 9.6308 | 0.01974 |  | 44630227.8897 | 10 | 446302278.8968 | 500 | 7.6496 | 44229260.7011 | 567053.2362
B08 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-02 | 2A | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6448 | 9.6308 | 0.01974 |  | 43828293.5124 | 10 | 438282935.1243 | 500 | 7.6418 | 44229260.7011 | 567053.2362
B09 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-03 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.1347 | 7.1736 | 0.055054 |  | 223763940.4009 | 10 | 2237639404.0091 | 100000 | 8.3498 | 218246850.1237 | 7802343.8948
B10 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-03 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.2126 | 7.1736 | 0.055054 |  | 212729759.8465 | 10 | 2127297598.4653 | 100000 | 8.3278 | 218246850.1237 | 7802343.8948
B11 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-04 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 10.9967 | 11.0174 | 0.029193 |  | 18213939.0214 | 10 | 182139390.2143 | 100000 | 7.2604 | 17972979.6112 | 340768.066
B12 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-04 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 11.038 | 11.0174 | 0.029193 |  | 17732020.2009 | 10 | 177320202.0089 | 100000 | 7.2488 | 17972979.6112 | 340768.066
C01 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-05 | 5A | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.584 | 9.4883 | 0.13538 |  | 45593635.3391 | 10 | 455936353.3908 | 500 | 7.6589 | 48612238.3178 | 4268949.2719
C02 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-05 | 5A | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.3925 | 9.4883 | 0.13538 |  | 51630841.2965 | 10 | 516308412.9654 | 500 | 7.7129 | 48612238.3178 | 4268949.2719
C03 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-06 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 8.0546 | 8.0031 | 0.072847 |  | 123117105.2931 | 10 | 1231171052.931 | 100000 | 8.0903 | 127377085.023 | 6024521.1095
C04 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-06 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.9515 | 8.0031 | 0.072847 |  | 131637064.753 | 10 | 1316370647.5298 | 100000 | 8.1194 | 127377085.023 | 6024521.1095
C05 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-07 | 7A | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.7005 | 9.6572 | 0.061221 |  | 42270717.4084 | 10 | 422707174.0844 | 150000 | 7.626 | 43493280.9586 | 1728965.9535
C06 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-07 | 7A | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.6139 | 9.6572 | 0.061221 |  | 44715844.5088 | 10 | 447158445.0877 | 150000 | 7.6505 | 43493280.9586 | 1728965.9535
C07 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-08 | 8A | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.5936 | 10.6278 | 0.048392 |  | 23666041.6195 | 10 | 236660416.1949 | 150000 | 7.3741 | 23151588.5619 | 727546.4913
C08 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-08 | 8A | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.662 | 10.6278 | 0.048392 |  | 22637135.5042 | 10 | 226371355.0421 | 150000 | 7.3548 | 23151588.5619 | 727546.4913
C09 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-09 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 9.9368 | 9.9661 | 0.041461 |  | 36256287.3896 | 10 | 362562873.8962 | 100000 | 7.5594 | 35578884.1395 | 957992.8635
C10 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-09 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 9.9955 | 9.9661 | 0.041461 |  | 34901480.8894 | 10 | 349014808.8941 | 100000 | 7.5428 | 35578884.1395 | 957992.8635
C11 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-10 | 2B | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.6002 | 9.5576 | 0.060214 |  | 45117545.2817 | 10 | 451175452.8172 | 500 | 7.6543 | 46400395.8589 | 1814224.6848
C12 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-10 | 2B | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.515 | 9.5576 | 0.060214 |  | 47683246.4361 | 10 | 476832464.3614 | 500 | 7.6784 | 46400395.8589 | 1814224.6848
D01 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-11 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.3012 | 6.9726 | 0.46469 |  | 200824712.9163 | 10 | 2008247129.163 | 100000 | 8.3028 | 254283409.7085 | 75602014.0303
D02 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-11 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.6441 | 6.9726 | 0.46469 |  | 307742106.5007 | 10 | 3077421065.0068 | 100000 | 8.4882 | 254283409.7085 | 75602014.0303
D03 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-12 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 100000 |  | 0 | 0
D04 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-12 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 10.1158 | 10.1158 | 0 |  | 32278025.7375 | 10 | 322780257.375 | 100000 | 7.5089 | 32278025.7375 | 0
D05 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-13 | 5B | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 10.0348 | 9.9997 | 0.049656 |  | 34020292.3848 | 10 | 340202923.8481 | 500 | 7.5317 | 34814097.5358 | 1122610.0105
D06 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-13 | 5B | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.9646 | 9.9997 | 0.049656 |  | 35607902.6869 | 10 | 356079026.8686 | 500 | 7.5515 | 34814097.5358 | 1122610.0105
D07 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-14 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.988 | 6.9555 | 0.045954 |  | 246134013.5426 | 10 | 2461340135.4257 | 100000 | 8.3912 | 251439897.7701 | 7503653.435
D08 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-14 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.923 | 6.9555 | 0.045954 |  | 256745781.9976 | 10 | 2567457819.9764 | 100000 | 8.4095 | 251439897.7701 | 7503653.435
D09 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-15 | 7B | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.7672 | 9.7507 | 0.023464 |  | 40477592.1303 | 10 | 404775921.303 | 150000 | 7.6072 | 40918516.2958 | 623560.9348
D10 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-15 | 7B | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.7341 | 9.7507 | 0.023464 |  | 41359440.4613 | 10 | 413594404.613 | 150000 | 7.6166 | 40918516.2958 | 623560.9348
D11 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-16 | 8B | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.8577 | 9.8559 | 0.0025338 |  | 38167792.8979 | 10 | 381677928.9792 | 150000 | 7.5817 | 38212260.9915 | 62887.3811
D12 | 2023_10_11 | 2023_09_13 | Unkn-16 | 8B | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 9.8541 | 9.8559 | 0.0025338 |  | 38256729.0852 | 10 | 382567290.8516 | 150000 | 7.5827 | 38212260.9915 | 62887.3811
E01 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-17 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.5592 | 14.5514 | 0.01095 |  | 1801051.5695 | 10 | 18010515.6946 | 100000 | 6.2555 | 1810155.0362 | 12874.2462
E02 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-17 | 1A | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.5437 | 14.5514 | 0.01095 |  | 1819258.503 | 10 | 18192585.0298 | 100000 | 6.2599 | 1810155.0362 | 12874.2462
E03 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-18 | 2A | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.7758 | 9.7554 | 0.028852 |  | 40253205.4206 | 10 | 402532054.2061 | 500 | 7.6048 | 40793730.6425 | 764418.0996
E04 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-18 | 2A | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.735 | 9.7554 | 0.028852 |  | 41334255.8644 | 10 | 413342558.6443 | 500 | 7.6163 | 40793730.6425 | 764418.0996
E05 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-19 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.7899 | 7.1421 | 0.49804 |  | 279932270.2196 | 10 | 2799322702.1957 | 100000 | 8.4471 | 228548763.5181 | 72667252.0595
E06 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-19 | 3A | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.4942 | 7.1421 | 0.49804 |  | 177165256.8167 | 10 | 1771652568.1667 | 100000 | 8.2484 | 228548763.5181 | 72667252.0595
E07 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-20 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.3706 | 15.371 | 0.00046903 |  | 1063249.6378 | 10 | 10632496.3784 | 100000 | 6.0266 | 1063020.6504 | 323.8371
E08 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-20 | 4A | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.3713 | 15.371 | 0.00046903 |  | 1062791.663 | 10 | 10627916.6303 | 100000 | 6.0264 | 1063020.6504 | 323.8371
E09 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-21 | 5A | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.0399 | 8.9734 | 0.094036 |  | 64921577.7439 | 10 | 649215777.4395 | 500 | 7.8124 | 67850049.3558 | 4141484.2705
E10 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-21 | 5A | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 8.9069 | 8.9734 | 0.094036 |  | 70778520.9677 | 10 | 707785209.6768 | 500 | 7.8499 | 67850049.3558 | 4141484.2705
E11 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-22 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.7847 | 6.5221 | 0.37143 |  | 280875196.8022 | 10 | 2808751968.022 | 100000 | 8.4485 | 337975490.2572 | 80752009.4195
E12 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-22 | 6A | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.2594 | 6.5221 | 0.37143 |  | 395075783.7122 | 10 | 3950757837.1218 | 100000 | 8.5967 | 337975490.2572 | 80752009.4195
F01 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-23 | 7A | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.651 | 10.6865 | 0.050206 |  | 22800095.0693 | 10 | 228000950.6928 | 150000 | 7.3579 | 22286310.8674 | 726600.5865
F02 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-23 | 7A | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.722 | 10.6865 | 0.050206 |  | 21772526.6654 | 10 | 217725266.6542 | 150000 | 7.3379 | 22286310.8674 | 726600.5865
F03 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-24 | 8A | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 11.7395 | 11.7339 | 0.0078679 |  | 11243222.0528 | 10 | 112432220.5279 | 150000 | 7.0509 | 11283996.3569 | 57663.5738
F04 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-24 | 8A | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 11.7284 | 11.7339 | 0.0078679 |  | 11324770.661 | 10 | 113247706.6097 | 150000 | 7.054 | 11283996.3569 | 57663.5738
F05 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-25 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.7109 | 14.7169 | 0.0084879 |  | 1632093.0875 | 10 | 16320930.8752 | 100000 | 6.2127 | 1625755.6047 | 8962.5541
F06 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-25 | 1B | none | effluent | effluent | none | filter | no | 14.7229 | 14.7169 | 0.0084879 |  | 1619418.122 | 10 | 16194181.2198 | 100000 | 6.2094 | 1625755.6047 | 8962.5541
F07 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-26 | 2B | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.3325 | 9.3431 | 0.015023 |  | 53685092.5194 | 10 | 536850925.1937 | 500 | 7.7299 | 53317222.3603 | 520246.9681
F08 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-26 | 2B | none | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.3537 | 9.3431 | 0.015023 |  | 52949352.2013 | 10 | 529493522.0128 | 500 | 7.7239 | 53317222.3603 | 520246.9681
F09 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-27 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 7.8438 | 7.3972 | 0.63152 |  | 141184001.0878 | 10 | 1411840010.8784 | 100000 | 8.1498 | 196680940.2128 | 78484523.9807
F10 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-27 | 3B | none | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.9507 | 7.3972 | 0.63152 |  | 252177879.3378 | 10 | 2521778793.3779 | 100000 | 8.4017 | 196680940.2128 | 78484523.9807
F11 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-28 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.0034 | 15.027 | 0.033294 |  | 1349638.1406 | 10 | 13496381.4055 | 100000 | 6.1302 | 1329313.5168 | 28743.3585
F12 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-28 | 4B | PMA | effluent | effluent | none | filter | no | 15.0505 | 15.027 | 0.033294 |  | 1308988.8931 | 10 | 13089888.9307 | 100000 | 6.1169 | 1329313.5168 | 28743.3585
G01 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-29 | 5B | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.7547 | 9.6682 | 0.12241 |  | 40807578.9081 | 10 | 408075789.0806 | 500 | 7.6107 | 43235688.3889 | 3433865.3587
G02 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-29 | 5B | PMA | Paeruginosa_culture | Paeruginosa_culture | none | filter | no | 9.5816 | 9.6682 | 0.12241 |  | 45663797.8697 | 10 | 456637978.6973 | 500 | 7.6596 | 43235688.3889 | 3433865.3587
G03 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-30 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.5147 | 6.3359 | 0.2529 |  | 334711506.2106 | 10 | 3347115062.1056 | 100000 | 8.5247 | 378474872.7378 | 61890746.4779
G04 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-30 | 6B | PMA | effluent | effluent_spiked | Paeruginosa | filter | no | 6.1571 | 6.3359 | 0.2529 |  | 422238239.2649 | 10 | 4222382392.6494 | 100000 | 8.6256 | 378474872.7378 | 61890746.4779
G05 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-31 | 7B | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.457 | 10.4138 | 0.06111 |  | 25860711.1014 | 10 | 258607111.014 | 150000 | 7.4126 | 26607273.5891 | 1055798.7952
G06 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-31 | 7B | none | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 10.3706 | 10.4138 | 0.06111 |  | 27353836.0768 | 10 | 273538360.7677 | 150000 | 7.437 | 26607273.5891 | 1055798.7952
G07 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-32 | 8B | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 11.8758 | 11.8939 | 0.025522 |  | 10290482.293 | 10 | 102904822.9301 | 150000 | 7.0124 | 10171264.4535 | 168599.4855
G08 | 2023_10_11 | 2023_09_26 | Unkn-32 | 8B | PMA | effluent | ozone | Paeruginosa | filter | yes | 11.9119 | 11.8939 | 0.025522 |  | 10052046.614 | 10 | 100520466.1397 | 150000 | 7.0023 | 10171264.4535 | 168599.4855
G09 | 2023_10_11 |  | NTC-01 | [7 empty] | 29.9487 | 29.873 | 0.10719
G10 | 2023_10_11 |  | NTC-01 | [7 empty] | 29.7972 | 29.873 | 0.10719

## Run Information
File Name | 20230925_ELLY_EC_29.09_05.09_16S_primers.pcrd
Created By User | admin
Notes
ID
Run Started | 25/09/2023 12:07:40 UTC +02:00
Run Ended | 25/09/2023 13:55:42 UTC +02:00
Sample Vol | 20
Lid Temp | 105
Protocol File Name | A64E30S.prcl
Plate Setup File Name | 20230925_ELLY_EC_29.09_05.09_16S_primers.pltd
Base Serial Number | CT008763
Optical Head Serial Number | 785BR9516
CFX Manager Version | 3.1.1517.0823.